## 4.9.
4.9 Сводные данные об аварийных отключениях***
Аварийные отключения на объектах электросетевого хозяйства МУП "УМиТ" в 2015 году не отмечены
Сводные данные об аварийных отключениях на объектах электросетевого хозяйства МУП "УМиТ" за 2016 год
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инцинденты | ПРИЧИНЫ
[6 empty] | Всего | ошибочные действия персонала | дефекты ремонта | дефекты монтажа, изготовления | воздействие посторонних лиц и организаций | воздействие стихийных явлений | другие причины
январь
февраль
март
апрель
май | КЛ-0,4кВ ул. Академика Королева, 55 | 30.04.2016 17-00 | 07.05.2016 12-00 | [8 empty] | Х
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь | ТП-23 (РУ-6кВ) | 25.10.2016 15-40 | 27.10.2016 15-20 | [6 empty] | X
ноябрь
декабрь
Аварийные отключения на объектах электросетевого хозяйства МУП "УМиТ" в 2017 году не отмечены
Сводные данные об аварийных отключениях на объектах электросетевого хозяйства МУП "УМиТ" за 2018 год
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инцинденты | ПРИЧИНЫ
[6 empty] | Всего | ошибочные действия персонала | дефекты ремонта | дефекты монтажа, изготовления | воздействие посторонних лиц и организаций | воздействие стихийных явлений | другие причины
январь
февраль
март
апрель
май
июнь | КЛ-0,4 РП-580, ф.16 | 10.06.18 9-00 | 10.06.18 15-00
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Аварийные отключения на объектах электросетевого хозяйства МУП "УМиТ" в 2019 году не отмечены
Сводные данные об аварийных отключениях на объектах электросетевого хозяйства МУП "ТЭСК" за 2020 год
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инцинденты | ПРИЧИНЫ
[6 empty] | Всего | ошибочные действия персонала | дефекты ремонта | дефекты монтажа, изготовления | воздействие посторонних лиц и организаций | воздействие стихийных явлений | другие причины
январь
февраль
март
апрель | КЛ-0,4 Кв, ТП-78, ф.3 | 05-00, 05.04.2020 | 14-00, 05.04.2020 |  | х | [6 empty] | х
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь | КЛ-0,4 Кв, ТП-268, ф.2 | 20-45, 15.11.2020 | 22-15, 15.11.2020 |  | х | [6 empty] | х
декабрь | КЛ-10 Кв, ТП-483-к-ТП-494/1 | 14-20, 09.12.2020 | 14-40, 09.12.2020 |  | х | [6 empty] | х
| КЛ-10 Кв, 49КСИ-к-РП-490 | 02-13, 15.12.2020 | 02-38, 15.12.2020 |  | х | [6 empty] | х
2021-02-26
Сводные данные об аварийных отключениях на объектах электросетевого хозяйства МУП "ТЭСК" за 2021 год
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инцинденты | ПРИЧИНЫ
[6 empty] | Всего | ошибочные действия персонала | дефекты ремонта | дефекты монтажа, изготовления | воздействие посторонних лиц и организаций | воздействие стихийных явлений | другие причины
январь | КЛ-10 Кв, РП-600-к-ТП-621 | 01-05, 12.01.2021 | 02-40, 12.01.2021 |  | х | [5 empty] | х
февраль
март
апрель
май
июнь | КЛ-0,4 Кв, ТП-432П, ф.14 | 00-30, 30.06.2021 | 03-30, 30.06.2021 |  | х | [6 empty] | х
июль | КЛ-0,4 Кв, ТП-432П, ф.14 | 11-35, 04.07.2021 | 13-35, 04.04.2021 |  | х | [6 empty] | х
| КЛ-10 Кв, ТП-562-к-РП-560 | 15-00, 08.07.2021 | 18-00, 08.07.2021 |  | х |  |  |  |  | х
август
сентябрь
октябрь
ноябрь | ВЛ-10 Кв, ТП-Водозабор, яч.7 | 03-00, 21.11.2021 | 11-30, 21.11.2021 |  | х | [5 empty] | х
| КЛ-0,4 Кв, ТП-537, ф.12 | 09-00, 23.11.2021 | 10-00, 23.11.2021 | [7 empty] | х
| КЛ-6 Кв, ПС-Океан, яч. 14 | 03-06, 25.11.2021 | 04-40, 25.11.2021 |  | х | [5 empty] | х
декабрь | ВЛ-10 Кв, ТП-Водозабор, яч.7 | 11-05, 02.12.2021 | 11-50, 02.12.2021 |  | х | [5 empty] | х
| КВЛ-0,4 Кв, ТП-246, ф.4 | 09-00, 09.12.2021 | 10-00, 09.12.2021 |  | х |  |  |  | х
| КВЛ-0,4 Кв, РП-10, ф.15 | 11-15, 21.12.2021 | 12-45, 21.12.2021 |  | х |  |  |  | х
| ВЛ-10 Кв, ТП-Водозабор, яч.7 | 18-00, 24.12.2021 | 22-30, 24.12.2021 |  | х | [5 empty] | х
2022-02-28
Сводные данные об аварийных отключениях на объектах электросетевого хозяйства МУП "ТЭСК" за 2022 год
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инцинденты | ПРИЧИНЫ
[6 empty] | Всего | ошибочные действия персонала | дефекты ремонта | дефекты монтажа, изготовления | воздействие посторонних лиц и организаций | воздействие стихийных явлений | другие причины
январь | РП-600 | 14,00 2022.01.09 | 17,00 2022.01.09 |  | х | [6 empty] | х
февраль
март | ТП-487А, РУ-0,4, ф.12 | 09,30 2022.03.07 | 11,00 2022.03.07 |  | х | [6 empty] | х
| ТП-23, РУ-0,4, ф.7,9 - КЛ0,4кВ-к-МКД по ул. Заводская, 7/1 | 13,00 2022.03.19 | 22,00 2022.03.19 |  | х | [6 empty] | х
| КЛ 0.38 кВ ТП-593, РУ-0,4, ф.4, ф.13 - КЛ-0,4-к-МКД по улице Академика Королева, 43/1 | 10,00 2022.03.26 | 16,30 2022.03.26 |  | х | [6 empty] | х
апрель
май
июнь | РП-600 | 07,30 2022.06.05 | 11,30 2022.06.05 |  | х | [6 empty] | х
| ТП-223, РУ-0,4, ф.6 | 23,00 2022.06.10 | 00,00 2022.06.11 |  | х | [6 empty] | х
| ТП-487А | 07,30 2022.06.12 | 10,30 2022.06.12 |  | х | [6 empty] | х
| КЛ-6кВ, ПС "Океан"-к-РП-20 | 20,30 2022.06.14 | 21,45 2022.06.14 |  | х | [6 empty] | х
июль | ТП-223 | 14,15 2022.07.09 | 17,00 2022.07.09 |  | х | [6 empty] | х
| ТП-221 | 17,15 2022.07.09 | 17,50 2022.07.09 |  | х | [6 empty] | х
| РП-560 | 17,40 2022.07.09 | 20,30 2022.07.09 |  | х | [6 empty] | х
| КЛ-10кВ от ТП-622-к-ТП-639 | 16,51 2022.07.12 | 19,45 2022.07.12 |  | х |  |  |  |  | х
| РП-490 | 08,00 2022.07.16 | 11,00 2022.07.16 |  | х | [6 empty] | х
| КЛ-10кВ от ТП-622-к-КТПН жилого комплекса | 14,10 2022.07.27 | 15,05 2022.07.27 |  | х | [6 empty] | х
август | КЛ-10кВ от ТП-610-к-ТП-635 | 19,30 2022.08.22 | 21,10 2022.08.22 |  | х | [6 empty] | х
сентябрь
октябрь | ВЛ-10кВ от ТП-Водозабор-к-КТПН СНТ | 05,40 2022.10.12 | 11,11 2022.10.12 |  | х | [5 empty] | х
| КЛ-10кВ от ПС "КСИ"-к-РП-490 | 06,00 2022.10.12 | 07,00 2022.10.12 |  | х | [5 empty] | х
ноябрь | КЛ-6кВ от ПС "Океан"-к-РП-20 | 14,40 2022.11.07 | 16,23 2022.11.07 |  | х | [5 empty] | х
декабрь | ВЛ-0,4кВ к ЧЖД по ул.Лаперуза | 12,41 2022.12.15 | 14,04 2022.12.15 |  | х | [5 empty] | х
| ВЛ-0,4кВ к ЧЖД по ул. Лаперуза, Вилкова, Береговая | 10,31 2022.12.29 | 16,31 2022.12.29 |  | х | [6 empty] | х
2023-02-28
Сводные данные об аварийных отключениях на объектах электросетевого хозяйства МУП "ТЭСК" за 2023 год
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инцинденты | ПРИЧИНЫ | [6 empty] | Мероприятия по устранению
[6 empty] | Всего | ошибочные действия персонала | дефекты ремонта | дефекты монтажа, изготовления | воздействие посторонних лиц и организаций | воздействие стихийных явлений | другие причины
январь
февраль
март | КЛ-10кВ от РП-410 к ТП-487А | 13,45 2023.03.09 | 17,30 2023.03.09 |  | х | [5 empty] | х |  | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
апрель | КЛ-6 кВ 257-к-221 | 20,15 2023.04.02 | 22,10 2023.04.02 |  | х | [6 empty] | х | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
| ТП-610, 611 | 11,20 2023.04.19 | 12,50 2023.04.19 |  | х | [6 empty] | х | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
| КЛ-0,4 кВ от РП-4 | 14,25 2023.04.24 | 18,30 2023.04.24 |  | х |  |  |  |  | х |  |  | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
май | ТП-71 | 01,40 2023.05.05 | 07,50 2023.05.05 |  | х | [6 empty] | х | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
| КЛ-6кВ, ПС "Океан", РУ-6кВ, яч.14-КЛ-6кВ-к-РП-20, РУ-6кВ | 02,03 2023.05.29 | 04,40 2023.05.29 |  | х | [6 empty] | х | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
| ТП-487А | 14,19 2023.05.31 | 15,14 2023.05.31 |  | х | [6 empty] | х | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
июнь | КЛ-10 кВ ПС Северная яч.29 к ТП-610, ТП-610 секц.1, ТП-611 секц.1 | 16,04 2023.06.23 | 17,18 2023.06.23 |  | х | [6 empty] | х | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
июль | КЛ-10 кВ от ТП-483 до ТП-494/1 кабель А, Б | 15,00 2023.07.03 | 16,25 2023.07.03 |  | х |  |  |  |  | х |  |  | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
| ПС Северная, яч. 8 | 14,15 2023.07.15 | 15,33 2023.07.15 |  | х | [6 empty] | х | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
| КЛ-6 кВ от ПС "Океан" яч.14 к РП-20 яч.17 | 09,58 2023.07.20 | 10,55 2023.07.20 |  | х | [6 empty] | х | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
август | КЛ 10 кВ от ПС Северная яч. 8 - к - РП-600 яч. 4 | 18,56 2023.08.01 | 20,30 2023.08.01 |  | х | [6 empty] | х | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
| ТП-Водозабор, РУ-10кВ, яч.7-ВЛ-10кВ | 12,42 2023.08.04 | 18,50 2023.08.04 |  | х | [6 empty] | х | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
| КЛ-6кВ, ПС "Океан", РУ-6кВ, яч.2-КЛ-6кВ-к-РП-20, РУ-6кВ яч.12 | 16,18 2023.08.10 | 17,25 2023.08.10 |  | х |  |  |  |  | х |  |  | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
сентябрь
октябрь | КЛ 0,4 кВ ТП 771-к-МКД Карбышева, 3 | 15,00 2023.10.11 | 17,25 2023.10.11 |  | х |  |  |  |  | х |  |  | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
| КЛ-0,4 кВ ф.5 ТП 10/0,4 РП 600 | 17,00 2023.10.15 | 19,00 2023.10.15 |  | х | [6 empty] | х | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
| КЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-5ЖБФ-к- РУ-0,4 кВ МКД ул.Заводская, д.18 | 19,00 2023.10.15 | 18,36 2023.10.16 |  | х | [6 empty] | х | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
| ВЛ-0,4кВ к ЧЖД по ул. Лаперуза, Вилкова, Береговая | 19,15 2023.10.17 | 23,45 2023.10.17 |  | х | [5 empty] | х |  | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
| ТП-483, ТП-487А | 07,15 2023.10.29 | 07,28 2023.10.29 |  | х | [6 empty] | х | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
ноябрь
декабрь | ТП-432П | 13,45 2023.12.02 | 14,21 2023.12.02 |  | х | [6 empty] | х | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
| АВ-0,4 кВ | 02,17 2023.12.09 | 8,17 2023.12.09 |  | х | [6 empty] | х | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
| ВЛ-0,4кВ к ЧЖД по ул. Лаперуза, Вилкова, Береговая | 03,15 2023.12.22 | 06,00 2023.12.22 |  | х |  |  | х |  |  |  |  | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
| КЛ-0,4 от ВРУ МКД Труда 39 ко ВРУ МКД Школьная 21, 21А, 24, 19, 23 | 07,51 2023.12.26 | 09,21 2023.12.26 |  | х |  |  | х |  |  |  |  | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
2024-02-28
Сводные данные об аварийных отключениях на объектах электросетевого хозяйства МУП "ТЭСК" за 2024 год
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инцинденты | ПРИЧИНЫ | [6 empty] | Мероприятия по устранению
[6 empty] | Всего | ошибочные действия персонала | дефекты ремонта | дефекты монтажа, изготовления | воздействие посторонних лиц и организаций | воздействие стихийных явлений | другие причины
январь | ВЛ-0,4кВ к ЧЖД по ул. Лаперуза, Вилкова, Береговая | 08,25 2024.01.08 | 16,30 2024.01.08 |  | х | [6 empty] | х | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
| КЛ-10 яч.8 ПС Северная-к-яч 4 РП 600 | 18,20 2024.01.10 | 19,28 2024.01.10 |  | х | [6 empty] | х | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
| КЛ-6кВ, ПС "Океан", РУ-6кВ, яч.2-КЛ-6кВ-к-РП-20, РУ-6кВ яч.12 | 16,20 2024.01.11 | 17,20 2024.01.11 |  | х |  |  |  |  | х |  |  | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
| КЛ 10 кВ от ПС Северная яч. 8 - к - РП-600 яч. 4 | 00,29 2024.01.14 | 01,52 2024.01.14 |  | х |  |  |  |  | х |  |  | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
| КЛ-0,4 кВ ТП-3П ф.12-к-ВРУ-0,4 кВ МКД № 12 по ул. Петропавловское шоссе | 11,40 2024.01.17 | 18,00 2024.01.17 |  | х |  |  |  |  | х |  |  | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
февраль | 2 секция ТП-257 | 10,55 2024.02.01 | 12,05 2024.02.01 |  | х | [7 empty] | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
| КЛ-6 кв ПС "Океан" яч.14-к-РП-20 яч.17 | 04,34 2024.02.06 | 06,15 2024.02.06 |  | х |  |  |  |  | х |  |  | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
| КЛ-0,4 кВ ВРУ-0,4 МКД Драбкина, 6 - ВРУ-0,4 МКД Драбкина, 4 | 15,48 2024.02.26 | 22,05 2024.02.26 |  | х | [6 empty] | х | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
март | ТП-531 | 11,02 2024.03.14 | 12,20 2024.03.14 |  | х | [6 empty] | х | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
| КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ МКД Школьная 19, 21, 21А, 23, 24 | 18,30 2024.03.30 | 11,30 2024.03.31 |  | х | [6 empty] | х | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
апрель
май | КЛ-10 яч.5 ПС Северная-к-яч. 3 РП 600 | 15,04 2024.05.17 | 22,50 2024.05.17 |  | х | [6 empty] | х | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
| КЛ-0,4 кВ ТП-442 ф.6 - к - ВРУ-0,4 кВ МКД № 10 по ул. Крылова | 11,19 2024.05.21 | 20,50 2024.05.21 |  | х | [6 empty] | х | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
июнь
июль
август | КЛ-10 кВ яч.7 ПС "Водозабор" -СНТ | 06,28 2024.08.02 | 07,29 2024.08.02 |  | х | [6 empty] | х | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
| КЛ 0,4 кВ к МКД № 12 ул. Курильская | 17,45 2024.08.09 | 14,00 2024.08.10 |  | х | [6 empty] | х | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
| КЛ-10 кВ 610-к-611 | 14,07 2024.08.14 | 15,24 2024.08.14 |  | х | [6 empty] | х | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
| РП600 | 23,38 2024.08.24 | 01,12 2024.08.25 |  | х | [6 empty] | х | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
сентябрь | КЛ-6 кВ яч. 10 ПР "Океан"-к-ТП-25 | 15,47 2024.09.19 | 16,48 2024.09.19 |  | х | [6 empty] | х | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
октябрь | КЛ-10 кВ от ТП-621 до яч. 13 РП-600 каб. А | 17,02 2024.10.06 | 18,55 2024.10.06 |  | х | [6 empty] | х | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
| КЛ-10кВ от ПС "КСИ"-к-РП-490 | 04,44 2024.10.19 | 05,36 2024.10.19 |  | х |  |  |  |  | х |  |  | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
ноябрь
декабрь | ВЛ-0,4 кВ к ЧЖД по ул. Лаперуза, Вилкова, Береговая | 06,30 2024.12.27 | 09,00 2024.12.27 |  | х |  |  | х |  |  |  |  | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
| КЛ-10 кВ от ТП 622 -к- ТП 624 | 10,17 2024.12.28 | 13,00 2024.12.28 |  | х |  |  | х |  |  |  |  | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
2025-02-28
Сводные данные об аварийных отключениях на объектах электросетевого хозяйства АО "ТЭСК" за 2025 год
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инцинденты | ПРИЧИНЫ | [6 empty] | Мероприятия по устранению
[6 empty] | Всего | ошибочные действия персонала | дефекты ремонта | дефекты монтажа, изготовления | воздействие посторонних лиц и организаций | воздействие стихийных явлений | другие причины
январь | ТП 6 (6.3) кВ ТП-221 | 16,13 2025.01.25 | 17,55 2025.01.25 |  | х | [6 empty] | х | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь | КЛ-0,4 Кв ф.17 ТП-593 к МКД ул. Циолковского № 57 | 17,00 2025.09.09 | 22,19 2025.09.09 |  | х | [6 empty] | х | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
октябрь
ноябрь | ТП 639 | 10,10 2025.11.30 | 12,40 2025.11.30 |  | х | [6 empty] | х | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
декабрь | КЛ-10 кВ ТП-483-к-кТП-494/1 | 10,35 2025.12.23 | 12,20 2025.12.23 |  | х |  |  |  |  | х |  |  | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
| ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ к ЧЖД по ул. Лаперуза, Вилкова, Береговая | 15,20 2025.12.24 | 17,10 2025.12.24 |  | х | [6 empty] | х | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
| 2 секция РУ-6 кВ ТП-25 | 15,20 2025.12.24 | 19,05 2025.12.24 |  | х |  |  |  |  | х |  |  | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
| ВЛ-0,4 кВ к ЧЖД по ул. Лаперуза, Вилкова, Береговая | 13,30 2025.12.31 | 15,25 2025.12.31 |  | х | [6 empty] | х | Произведены переключения, восстановлено электроснабжение
2026-02-20